福建省建设工程消防设计审查验收实施细则

- 第一章  总 则

- 第一条 为了规范本省建设工程消防设计审查验收办理，保证建设工程消防设计、施工质量，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称《暂行规定》）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号，以下简称《工作细则》）等规章和规定，结合本省实际，制定本实施细则。

- 第二条 本实施细则适用于本省行政区域内特殊建设工程消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程消防验收备案、抽查（以下统称“建设工程消防设计审查验收”）。

- 本实施细则是与《暂行规定》《工作细则》相配套的具体规定，建设工程消防设计审查验收工作除遵守本实施细则外，还应遵守上述规章和文件规定。

- 第三条 福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责指导监督全省建设工程消防设计审查验收工作，并承担组织特殊建设工程的特殊消防设计专家评审工作。

设区市（含平潭综合实验区，下同）以及县（市、区）住房和城乡建设主管部门（以下统称“住建主管部门”）依职责承担本行政区域内建设工程消防设计审查验收工作。

- 第四条 房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“房屋市政工程”）的消防设计审查验收办理，以施工许可管理权限确定管辖层级；依法可以不申请办理施工许可的房屋市政工程，实行属地管辖。

- 房屋市政工程以外的专业建设工程（以下简称“专业建设工程”），管辖分工由设区市住建主管部门结合本地实际另行制定，并主动及时向社会公开。

跨设区市行政区域的建设工程，其消防设计审查验收工作由省住建厅指定的设区市住建主管部门负责。

- 第五条 住建主管部门应当依法公开建设工程消防设计审查验收办理事项、办理要件、办理流程以及办理结果等信息，方便企业和群众办事。

- 第六条 建设单位应当严格落实建设工程消防设计、施工质量首要责任，并按照《暂行规定》《工作细则》以及本实施细则等规定的办理要件、办理时限和文书式样（附件1），申请办理建设工程消防设计审查验收。

- 第七条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准，消防设计文件应当严格按照《暂行规定》《工作细则》以及本实施细则等规定的内容和格式编制。

- 新建建设工程消防车通道、消防车登高操作场地和建筑室内外供人员操作或者使用的消防设施实行标识化管理。设计、施工单位应当按照有关规定，在设计、施工阶段，落实划线、标名、立牌等工作，建设单位在组织竣工验收消防查验时，应当按规定确保消防车通道等相关标识工作落实到位。

- 第八条 住建主管部门应将建设工程消防设计审查验收纳入工程建设项目审批管理系统，实现统一入口，全流程网上办理。

- 鼓励开发建设工程消防设计审查验收政务服务平台移动端，提高消防设计审查验收办理便捷性。

- 第九条 房屋市政工程消防设计技术审查并入施工图联合审查，经审查合格的，一并出具技术审查意见。

- 专业建设工程开展消防设计技术审查时，应由具备综合资质的设计单位，或者同类资质且不低于项目设计单位资质等级的设计单位承担。经审查合格的，出具技术审查意见。

- 第十条 住建主管部门可以委托具备相应技术能力的消防技术服务机构开展消防设计文件技术审查以及现场评定工作，消防技术服务机构出具的意见或者报告，作为住建主管部门出具消防设计审查、消防验收、备案抽查检查合格意见的依据。

住建主管部门可以聘请专家参与消防设计审查、消防验收等技术工作，专家应当从省、市建设工程消防设计审查验收技术专家库中选取，选取方式按照各级专家库管理有关规定执行。

- 第十一条 既有建筑改造项目，应当符合城乡规划、国家工程建设消防技术标准和有关规定。

- 各设区市住建主管部门可以会同自然资源等部门出台本地区既有建筑使用功能兼容清单或者负面清单管理制度，服务既有建筑改造项目。

- 第十二条 住建主管部门应当严格按照国家有关档案管理和《福建省建设工程消防设计审查验收档案归档指南》等规定和要求，做好建设工程消防设计审查验收档案管理工作，确保档案材料齐全完整、真实合法、规范有序和及时安全。

- 建设工程消防设计审查验收档案内容较多时可立分册并集中存放，其中图纸可采用电子档案形式存档。

鼓励运用互联网技术等信息化手段开展建设工程消防设计审查验收档案管理工作。

第二章  特殊建设工程的消防设计审查

- 第十三条 对特殊建设工程实行消防设计审查制度。

- 特殊建设工程的建设单位应当依法向住建主管部门申请消防设计审查。

- 第十四条 对建设单位提出的特殊建设工程消防设计审查申请，受理窗口应当按照下列规定处理：

（一）申报的建设工程依法不需要进行消防设计审查的，当场制作并出具不予受理凭证；

（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当一次性告知申请人需要补正的全部内容；申请材料可以当场补正的，应当允许申请人当场补正；

（三）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求补正全部申请材料的，应当受理并出具受理凭证。

- 第十五条 依法需要开展特殊消防设计专家评审的特殊建设工程，建设单位应当按照《工作细则》规定，提交特殊消防设计技术资料，并对技术资料的真实性、完整性负责。

- 特殊消防设计的专家评审，应当在技术审查前完成，专家评审意见作为技术审查的重要依据，未通过专家评审的，不得进行技术审查。

- 严禁以特殊消防设计或专家评审方式规避国家工程建设消防技术标准的执行。

- 第十六条 开展特殊消防设计专家评审应当严格执行专家评审管理有关规定。

住建主管部门应当督促建设单位、设计单位严格落实专家评审意见，未落实到位的，不得出具消防设计审查合格意见书。

- 第十七条 对于超出国家工程建设消防技术标准，但按照国家有关工程建设消防技术标准规定，可以采取论证或者加强措施方式的建设工程消防设计，建设单位应当组织设计单位采取加强措施并进行充分论证后，由设区市住建主管部门参照特殊消防设计有关规定组织专家评审。

- 第三章  特殊建设工程的消防验收

- 第十八条 对特殊建设工程实行消防验收制度。

- 建设单位组织特殊建设工程竣工验收时，应当组织设计、施工、监理、消防技术服务等单位开展工程竣工验收消防查验，并填写建设工程竣工验收消防查验报告。

- 委托技术服务机构开展消防设施检测的，检测报告应当作为建设工程消防查验报告的附件。

- 经查验不符合要求的，建设单位不得编制工程竣工验收报告。

- 第十九条 建设单位在办理消防验收申请时，房屋市政类工程所提交的工程竣工验收报告以省住建厅发布的生效版本为准，并免于提交其附件要求的工程勘察成果、施工单位的工程竣工报告、监理单位的工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检查报告、施工单位签署的工程质量保修书。

- 本省铁路、变配电、公路、港口等专业建设工程消防设计审查验收工作机制有特殊规定的，从其规定。

- 第二十条 住建主管部门依法开展消防验收现场评定时，应当按照本实施细则有关规定填写消防验收评定表，现场评定的相关资料应当归档管理。

- 第二十一条 消防技术服务机构接受委托从事消防查验、设施检测和现场评定（含备案抽中检查）技术服务时，应当按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准、消防设计文件和本实施细则有关规定开展检测并出具相关报告。

- 接受建设单位委托开展消防查验、设施检测等服务的消防技术服务机构，不得在同一建设工程中同时接受主管部门技术服务委托。

第四章  其他建设工程的消防设计、备案与抽查

- 第二十二条 对其他建设工程实行备案抽查制度，分类管理。

- 其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

- 第二十三条 本实施细则第十八条、第十九条关于特殊建设工程竣工验收消防查验及竣工验收报告要件的规定，适用于其他建设工程。

- 第二十四条 依据建筑所在区域环境、建筑使用功能、建筑规模和高度、建筑耐火等级、疏散能力、消防设施设备配置水平等因素，其他建设工程分为一般项目和重点项目，具体分类详见《其他建设工程分类目录清单》（附件2）。

- 目录清单由省住建厅统一实行动态管理，设区市住建主管部门不得擅自调整一般项目的范围。

- 第二十五条 对其他建设工程中的重点项目，建设单位应当依法办理消防验收备案。

- 对其他建设工程中的一般项目，建设单位可以采用告知承诺制的方式申请消防验收备案。采用告知承诺制方式申请备案的，建设单位应当提供承诺书和消防验收备案表。

- 改变建筑使用性质、改变建筑火灾危险等级、涉及建筑主体和承重结构变动的一般项目，不适用告知承诺制。

- 第二十六条 住建主管部门收到其他建设工程的建设单位备案材料后，对备案材料齐全且符合条件的，应当出具备案凭证；对备案材料不齐全或不符合条件的，应当一次性告知需要补正的全部内容。

- 采用告知承诺制的方式申请备案的一般项目，住建主管部门收到建设单位提交的消防验收备案表信息完整、告知承诺书符合要求，应当依据承诺书出具备案（告知）凭证，并按照本实施细则规定的比例开展抽查检查。

- 第二十七条 住建主管部门对其他建设工程依法进行“双随机、一公开”备案抽查，抽取比例如下：

（一）重点项目中的人员密集场所，抽取比例不低于60%；

（二）重点项目中的公共建筑、住宅、工业建筑，抽取比例不低于30%；

（三）重点项目中的其他项目，抽取比例不低于20%；

（四）一般项目，抽取比例不低于5%。

设区市住建主管部门可结合本地实际提高抽查比例，并向社会公布。

- 第二十八条 采用告知承诺制方式申请一般项目消防验收备案，存在下列情形之一的，应当依法撤销消防验收备案（告知）凭证，责令停止使用并重新申报消防验收备案，不再适用告知承诺方式，抽查比例调整为100%。

- 对不符合适用告知承诺制的建设工程，故意拆分或者以弄虚作假方式申请适用告知承诺备案的；

- 告知承诺备案项目的实际情况与建设单位承诺严重不符的；

- 经依法抽查不合格，或者整改复查仍然不合格的。

- 因建设单位原因造成备案（告知）凭证撤销的，所产生的法律责任由建设单位承担，对第三方造成不良影响或者损失的，由建设单位承担相应法律责任。

- 第二十九条 住建主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起15个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定，检查建设单位提交的工程竣工验收报告的编制是否符合有关规定，竣工验收消防查验内容是否完整、符合要求。

- 备案抽查的现场检查应当依据涉及消防的建设工程竣工图纸、国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收现场评定有关规定进行，并制作检查记录。检查结果应当通知建设单位，并向社会公示。

第五章  附则

- 第三十条 本实施细则由省住建厅负责解释。设区市住建主管部门可结合本地区工作实际制定细化操作办法。

- 第三十一条 本实施细则自2024年12月1日起施行，有效期5年。《福建省建设工程消防设计审查验收管理暂行实施细则》（闽建〔2020〕6号）同时废止。省住建厅印发的有关文件规定与本实施细则不一致的，以本实施细则为准。

- 附件：1．福建省建设工程消防设计审查验收和备案抽查文

- 书式样（目录）

- 2．其他建设工程分类目录清单

附件1

- 福建省建设工程消防设计审查验收

- 和备案抽查文书式样（目录）

建设工程消防设计审查验收工作文书式样共16份，包括：

- 1.《特殊建设工程消防设计审查申请表》

- 2.《特殊建设工程消防设计审查申请受理/不予受理凭证》

- 3.《特殊建设工程消防设计审查意见书》

- 4.《特殊建设工程消防验收申请表》

- 5.《特殊建设工程消防验收申请受理/不予受理凭证》

- 6.《特殊建设工程消防验收意见书》

- 7.《建设工程消防验收备案表》

- 8.《建设工程消防验收备案（告知）凭证》

- 9.《建设工程消防验收备案告知承诺书》

- 10.《建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》

- 11.《建设工程消防验收备案抽查复查申请表》

- 12.《福建省专业建设工程消防设计技术审查合格书》

- 13.《福建省专业建设工程消防设计技术审查报告书》

- 14.《福建省建设工程竣工验收消防查验报告》

- 15.《建筑工程防火检测报告》

- 16.《福建省建设工程消防验收评定表》

- 另附填表说明及附录。

- 注：1.房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书、审查报告书以及建筑工程竣工验收报告等文书式样，以省住建厅生效版本为准。

- 2.《建筑工程防火检测报告》应按照我省《建筑工程防火检测技术标准》（DBJ/T 13-458-2024）规定完整出具。

特殊建设工程消防设计审查申请表

工程名称：	（印章）	申请日期：	年	月	日

| 建设单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  | 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可 文件（依法需办理的） |  |  |  |  | 临时性建筑批准文件 （依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊消防设计 |  | □是 □否 |  |  | 建筑高度大于250m的建筑 采取加强性消防设计措施 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊建设工程情形（详见背面） |  |  |  |  | □（一） □（二） □（三） □（四） □（五） □（六） □（七） □（八） □（九） □（十） □（十一） □（十二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  | 联系电话（移动 电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 | 耐火等级 | 层 数 |  | 高度（m） |  | 长度（m） |  | 占地面积 （m2） |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（背面有正文）

特殊建设工程情形：

（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头， 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

（十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

特殊建设工程消防设计审查申请

受理/不予受理凭证

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于  年  月  日申请            建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：  ）消防设计审查，并提交了下列材料：

£1．消防设计审查申请表；

£2．消防设计文件；

£3．建设工程规划许可文件（依法需要办理的）；

£4．临时性建筑批准文件（依法需要办理的）；

£5．特殊消防设计技术资料（需进行特殊消防设计的特殊建设工程）。

£申请材料齐全、符合要求，予以受理。

£存在以下情形，不予受理：

£1．依法不需要申请消防设计审查；

£2．提交的上列第      项材料不符合相关要求；

£3．申请材料不齐全，需要补正上列第        项材料。

（印章）

年    月    日

建设单位签收：                               年    月    日

备注：本凭证一式两份，一份交建设单位，一份存档。

特殊建设工程消防设计审查意见书

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于  年  月  日申请           建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：  ）消防设计审查(特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号：      )。经审查，结论如下：

□合格。

□不合格。

主要存在以下问题：……

如不服本决定，可以在收到本意见书之日起   日内依法向     申请行政复议，或者     日内依法向     人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年    月   日

建设单位签收：                                   年    月   日

备注：1.本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

2.不得擅自修改经审查合格的建设工程消防设计，确需修改的，建设单位应当重新申报消防设计审查。

# 特殊建设工程消防验收申请表

工程名称：	（印章）	申请日期：	年	月	日

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  | 单位名称 |  | 资质 等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  | 联系电话（移动 电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告 编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 |  | 耐火 等级 | 层 数 |  |  | 高度 （m） |  | 长度 （m） |  |  | 占地面积 （m2） |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（背面有正文）

| 施工过程中消防设施检测情况（如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 | 月 | 日 |
| 建设工程竣工验收消防查验情况及意见 |  |  |  |
| 一、基本情况 | 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 | 月 | 日 |
| 二、工程消防设计情况 | 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 | 月 | 日 |
| 三、工程监理情况 | 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 | 月 | 日 |
| 四、工程施工情况 消防施工专业分包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 | 施工总承包单位（印章）： 项目经理签名： 年 | 月 | 日 |
| 五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 | 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 | 月 | 日 |
| 备注： |  |  |  |

特殊建设工程消防验收申请

受理/不予受理凭证

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于   年  月  日申请           建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：  ）消防验收，并提交了下列材料：

□1．消防验收申请表；

□2．工程竣工验收报告；

□3．涉及消防的建设工程竣工图纸。

□申请材料齐全、符合要求，予以受理。

□存在以下情形，不予受理：

□1．依法不需要申请消防验收；

□2．提交的上列第      项材料不符合相关要求；

□3．申请材料不齐全，需要补正上列第        项材料。

（印章）

年    月    日

建设单位签收：                           年    月    日

备注：本凭证一式两份，一份交建设单位，一份存档。

特殊建设工程消防验收意见书

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于    年  月  日申请           建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：  ）消防验收（特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号：      ）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，结论如下：

□合格。

□不合格。

主要存在以下问题：……

如不服本决定，可以在收到本意见书之日起   日内依法向       申请行政复议，或者       日内依法向     人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年   月   日

建设单位签收：                                年   月   日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

# 建设工程消防验收备案表

编号：

工程名称：           （印章）      申请日期：   年   月   日

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类 别 |  | £新建 £扩建 £改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  | 单位名称 |  | 资质 等级 |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  | 联系电话（移动 电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 |  | 耐火 等级 | 层 数 |  |  | 高度 （m） |  | 长度 （m） |  |  | 占地面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| £装饰装修 | 装修部位 |  |  |  | £顶棚 £墙面 £地面 £隔断 £固定家具 £装饰织物 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| £改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| £建筑保温 | 材料类别 |  |  |  | £A £B1 £B2 |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（背面有正文）

施工过程中消防设施检测情况（如有）

技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

建设工程竣工验收消防查验情况及意见

一、基本情况 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

二、工程消防设计情况 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

三、工程监理情况 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日

四、工程施工情况 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 项目经理签名： 年 月 日

五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

备注：

建设工程消防验收备案（告知）凭证

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于    年  月  日申请               建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：  ）消防验收备案，备案表编号为          ，提交的下列备案材料：

□备案方式为提交材料的：

□ 1. 消防验收备案表；

□ 2. 工程竣工验收报告；

□ 3. 涉及消防的建设工程竣工图纸。

□备案方式为告知承诺的：

□ 1. 消防验收备案表；

□ 2. 告知承诺书；

□备案材料齐全，准予备案。

□该工程未被确定为检查对象。

□该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。

□存在以下情形，不予备案：□1．依法不应办理消防验收备案；□2．提交的上列第      项材料不符合相关要求；□3．申请材料不齐全，需要补正上列第        项材料。

（印章）

年  月  日

建设单位签收：                          年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

建设工程消防验收备案告知承诺书

编号：（主管部门统一编制）

我单位于    年  月  日申请               建设工程消防验收备案，备案表编号为             。

我单位已知晓消防设计审查验收主管部门告知的全部内容，承诺提交的消防验收备案表信息属实，               建设工程已严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定和国家工程建设消防技术标准，已按照相关规定的要求开展竣工验收消防查验，具有真实合法的消防验收备案所需材料。

我单位愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及消防审验主管部门告知的违诺失信惩戒后果。

承诺单位：     （印章）

法定代表人：

年   月   日

备注：本承诺书一式两份，一份交承诺单位，一份存档。

（背面附行政机关告知）

行政机关告知

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，现就建设工程消防验收备案告知承诺内容，告知如下:

一、法定条件

办理本事项应符合下列条件:

1.申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求;

2.申请项目属于本省（自治区、直辖市）规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案;

3.申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合国家工程建设消防技术标准;

4.选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能均应符合国家工程建设消防技术标准。

二、责任与监管

1.申请单位应及时将签署盖章后的《建设工程消防验收备案告知承诺书》递交消防设计审查验收主管部门。

2.消防设计审查验收主管部门对申请告知承诺的建设工程进行抽查。消防设计审查验收主管部门应当自申请告知承诺的建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内进行检查，并及时反馈检查结果。

3.消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，应当停止使用。

4.承诺单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书

（文号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位申请消防验收备案的           建设工程（地址：     ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：    ；备案申请表编号：           ；备案凭证文号：          ）被确定为检查对象。经检查：

□该工程符合建设工程消防验收有关规定。

□该工程不符合建设工程消防验收有关规定。

主要存在以下问题：……

你单位应立即停止使用，并对上述问题组织整改。整改完成后，应申请复查，复查合格后方可使用 。

（印章）

年   月   日

建设单位签收：                              年   月   日

备注：本通知书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

建设工程消防验收备案抽查复查申请表

工程名称：           （印章）      申请日期：      年   月   日

| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |
| 备案表编号 |  |  | 备案凭证文号 |  |  |  |
| 建设工程消防验收备案抽（复）查结果 通知书文号 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题整改情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的 情况 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 | 设计单位 | 工程监理单位 |  | 施工单位 |  | 建设单位 |
| 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |  | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |  | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |

福建省专业建设工程消防设计

技术审查合格书

（送审单位）         ：

根据《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规定，你单位送审的        （项目名称） 项目消防设计文件经技术审查合格。

消防设计技术审查单位：

法人代表：        （签名）

日    期：

附表：福建省专业建设工程消防设计技术审查表

福建省专业建设工程消防设计技术审查表

工程名称：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

工程类别：  □电力   □铁路   □公路   □港口   □水利

□农林   □化工石化医药    □轻纺   □机械   □其他

工程性质：  □新建   □改建   □扩建

| 序号 | 项目名称 | 投资额 (万元) | 规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型、中型、小型 | 技术指标 （如等级、跨度、管径） |
| 备注 |  |  |  |  |

审查人员签名：

勘察专业             设备专业          电子专业

建筑专业             总图专业          通信专业

结构专业             压力管道          火、炸药专业

给排水专业           压力容器          石油储运专业

电气专业             轻工专业          ……

暖通专业             机械专业

动力专业             化工工艺专业

自控专业             防化、民爆器材专业

化纤原料、化纤、印染、纺织专业

注意事项：

一、本证由福建省住房和城乡建设厅统一格式。

二、本证一式四份。消防设计技术审查单位、建设单位、设计单位和施工单位各一份。

| 合格书编号 |  |
| --- | --- |
| 第1页共 页 |  |

福建省专业建设工程消防设计

技 术 审 查 报 告 书

工程名称：

建设单位：

勘察单位：

设计单位：

消防设计技术审查单位法定代表人（签章）

或其授权的负责人（签字）：

消防设计技术审查单位（盖章）：

年   月   日

（续前表）第2页共   页

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、审查依据 |  |  |  |  |  |
| 三、设计单位概况 | 设计单位： 资质等级： 资质证号： 法人代表： 项目负责人： 联系人： 专业负责人： 注册号： 专业负责人： 注册号： …… |  |  |  |  |
| 四、审查意见 |  |  |  |  |  |
| 五、审查结论 |  |  |  |  |  |
| 六、其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |
| 七、审查人员签名 | 专业 | 姓名（打印） |  | 姓名（手签） |  |
| 八、消防设计 技术审查单位 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 地 址 |  | 传真 |  |  |

福建省建设工程竣工验收消防查验报告

工程名称：

时间：  年  月  日

建设工程竣工验收消防查验报告的

填写说明

1．本报告是建设单位实施消防查验的结果汇总，由建设单位负责填写，并作为工程竣工验收报告的附件，在申请消防验收或备案时向消防设计审查验收主管部门一并提交。

2．建设单位委托消防技术服务机构开展消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测，检测报告应当作为消防查验报告的组成部分；建设单位如未直接和符合从业条件的消防技术服务机构订立委托合同，在施工过程中自行完成消防设施检测，或在建设工程竣工验收消防查验时自行完成消防设施性能、系统功能联调联试，则本报告中 “技术服务机构”一栏由建设单位及其项目负责人盖章、签字，并承担相应责任和法律后果。

3．本报告是消防设计审查验收主管部门实施消防验收现场评定的重要依据，建设、设计、施工、监理和技术服务单位应充分了解其法律后果。填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4．本报告一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、技术服务机构、消防设计审查验收主管部门各持一份。

5．表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，可填“无”。

6．本报告中的所有表格，栏目或内容不够的可自行增加。

7．各责任主体单位均应在本报告上盖骑缝章。

一、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类别 | □民用建筑 □厂房 □仓库 □储罐或可燃材料堆场 □其他 |  |  |  |
|  | □新建 □扩建 □改建 □内部装修 |  |  |  |
| 工程详细地址 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 检查日期 |  |  |
| 施工许可证号 |  | 总建筑面积 |  |  |
| 建筑概况 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 消防设计技术审查单位（含施工图审查单位） |  |  | 项目负责人 |  |
| 工程总承包 单位（EPC 项目） |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 技术服务机构 |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  | 项目负责人 |  |

二、消防查验实施情况

（一）消防查验组织及形式

1．建设单位组织设计、施工、监理、技术服务等单位项目负责人或技术负责人，以及有关专家（如有）成立验收组。

2．成立以建设单位项目责任人（或项目总监）为组长，各参建单位项目负责人参加的验收组，按照验收程序进行验收。

（二）消防查验程序

1．建设单位主持消防查验会议。

2．各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律法规和国家工程建设消防技术标准的情况。

3．审阅各参建单位提供的消防技术档案和施工管理资料。

4．查验工程实体消防施工质量。

5．相关工程质量整改意见已整改到位。

6．形成工程竣工验收消防查验结果意见并签名。

（三）查验组人员

| 查验组组成情况 | 单位 | 参加查验人员（签名） | 专业技术职称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |
|  | 工程总承包单位（EPC项目） |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |
|  | 技术服务机构 |  |  |
|  | 验收组组长 |  |  |
|  | 邀请专家 |  |  |

（四）查验内容及结论

| 序号 | 查验内容 |  |  |  |  | 查验结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容 | 防火间距、消防车道、救援场地和入口的设置是否已完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源和水源是否已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施是否已完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 住宅小区或者组团公共建筑中单体建筑工程竣工验收时，涉及该单体建筑工程的防火间距、消防车道、救援场地和出入口、消防水源和电源、消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施是否已完成。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 有完整的涉及消防的各分部分项工程技术档案和施工 管理资料 | 涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场检测试验报告是否齐全。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸是否与经审查合格的消防设计文件相符（含纸质和电子图纸）。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 对工程涉及消防的各分部分项工程已验收合格 | 施工单位是否已编制涉及消防的各分部分项工程竣工报告，竣工报告经项目经理、技术负责人审核签字，并加盖单位公章 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位是否已编制涉及消防的各分部分项工程的设计质量检查报告，设计质量检查报告应经项目负责人、技术负责人审核签字，并加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位是否已编制涉及消防的分部分项工程质量监理评估报告，工程质量监理评估报告经总监理工程师、技术负责人审核签字，并加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防设施性能 | 消防车通道、消防车登高操作场地和建筑室内外供人员操作或者使用的消防设施划线、标名、立牌等标识化管理工作是否落实到位。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施性能、功能联调联试等检测内容是否完整并检测合格。 |  |  |  |  |  |
| 综合查验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加查验单位 | 建设单位 | 工程总承包 单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |  | 技术服务 机构 |
|  | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 总监理工程师 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人 年 月 日 |

建筑工程防火检测报告

报告编号：

工程名称：

工程地点：

委托单位：

技术服务机构：

报告签发日期： 年 月 日 共 页

福建省建设工程消防验收评定表

（编号：        ）

| 工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程类型 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位提交消防验收或备案时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包 单位（EPC项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定结论 | 本工程共有_______个涉及消防的分部分项工程，建设单位组织有关单位开展竣工验收消防查验，查验结果均符合消防技术标准及设计要求。 年_______月_______日，主管部门组织有关人员进行了现场评定，经现场抽样查看、抽样测量，以及对消防设施及系统功能进行抽样测试，该工程项目消防验收现场评定结论为_______。 验收人员（签字）： 主管部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表为验收现场评定结论表，现场验收评定具体工作应当按照《暂行规定》和部令《工作细则》的规定内容和具体要求开展，相关工作内容形成档案规范保管。

# 填  表  说  明

1．填表前建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。

2．填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3．填表单位应在申请表中注明“印章”处加盖单位公章，申请表涉及多页，需要加盖骑缝章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4．填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改。

5．表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”。表格或文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6．如行数和页数不够，可另加行/页（附行/页应按照文书所列项目要求制作）。

7．“特殊建设工程情形”对应勾选《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》中第十四条各款规定的特殊建设工程，如符合多个情形可多选。

8．如需进行特殊消防设计专家评审，请提供以下材料：特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外消防技术标准的原文及中文翻译文本，以及有关的应用实例、产品说明等资料。

9．需提供的“许可文件”“批准文件”可为复印件，加盖公章，申请人应注明原件存放处和日期并签名确认。

10．建设单位如在施工过程中自行完成消防设施检测，或在建设工程竣工验收消防查验时自行完成消防设施性能、系统功能联调联试，《特殊建设工程消防验收申请表》和《建设工程消防验收备案表》中“技术服务机构”一栏可由建设单位填写。

11．《特殊建设工程消防设计审查申请表》中“工程简要说明”一栏所填内容可包括：（1）逐一填写各层使用功能，建筑的防火设计类别；（2）装修工程应注明装修场所的具体使用情况，是否改变所在建筑原防火设计类别的消防设计；（3）工程消防设计文件变更的，应注明具体情况；（4）城市隧道工程应注明隧道工程类型（如山体隧道、河底隧道等）；（5）除房屋建筑和市政基础设施建设工程以外的其他类建设工程，应注明行业主管部门的相关工程审批情况；（6）如该建设工程进行特殊消防设计，应注明设计采用的国际标准、境外消防技术标准的名称及中文翻译文本的名录；（7）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等;（8）其他相关情况。

12．《特殊建设工程消防验收申请表》中“备注”一栏所	填内容可包括：（1）工程是否跨行政区域等相关情况；（2）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等；（3）如本次属于再次申请验收，以前的验收的具体问题和整改情况；（4）其他相关情况。

13．《建设工程消防验收备案表》中“备注”一栏所填内容可包括：（1）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等；（2）其他相关情况。

14．《建设工程消防验收备案抽查复查申请表》中“其他需要说明的情况”一栏所填内容可包括：（1）消防设计文件如有变更的，应注明变更情况；（2）应注明整改后消防设施性能、系统功能联调联试等检测合格情况；（3）其他相关情况。

15．实行施工图设计文件联合审查的，审查意见一并出具。

实行规划、土地、消防、人防、档案等事项联合验收的建设工程，消防验收意见由地方人民政府指定的部门统一出具。

- 16．填写《特殊建设工程消防设计审查意见书》《特殊建设工程消防验收意见书》《建设工程消防验收备案（告知）凭证》等文书时，可根据建设工程具体情况对火灾危险性、占地面积、使用功能、罐体容积等反映项目实际情况的内容作进一步描述。

附件2

其他建设工程分类目录清单

| - 类型 |  |  | - 功能 | - 抽查比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他建设工程 | - 重点项目 | - 人员密集场所 | - 1.场所建筑面积不大于20000㎡的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅 | - 不低于60% |
|  |  |  | - 2.场所建筑面积不大于15000㎡的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅 |  |
|  |  |  | - 3.场所建筑面积大于300㎡且不大于10000㎡的宾馆、饭店、商场、市场 |  |
|  |  |  | - 4.场所建筑面积不大于2500㎡的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂 |  |
|  |  |  | - 5.场所建筑面积不大于1000㎡的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍 |  |
|  |  |  | - 6.场所建筑面积不大于500㎡的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | - 公共建筑 | - 7.场所建筑面积大于300㎡、不大于40000㎡且建筑高度小于50m（除住建部第58号令第十四条第四、五、六、十款所列建筑功能类型和不大于1000㎡办公装修工程外）的公共建筑 | - 不低于30% |
|  |  | - 住宅 | - 8.二类高层住宅 |  |
|  |  | - 工业建筑 | - 9.除劳动密集型企业的生产加工车间以外的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库建筑 |  |
|  |  | - 其他项目 | - 10.中、小型发电、变配电工程 | - 不低于20% |
|  |  |  | - 11.其他丙、丁、戊类非客运专用车站、码头 |  |
|  |  |  | - 12.其余除一般项目外的其他建设工程 |  |
|  | - 一般项目 |  | 1.场所建筑面积不大于1000㎡的办公建筑装修 | - 不低于5% |
|  |  |  | - 2.不大于300㎡的商业服务网点装修 |  |
|  |  |  | - 3.单、多层住宅建筑 |  |
|  |  |  | - 4.场所建筑面积不大于300㎡的（除住建部58号令第十四条第四、五、六、十款所列建筑功能类型外）公共建筑 |  |